АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                        		Утверждаю:

Начальник службы (главный метролог)               		Исполнительный директор

филиала «Волгоградский»

__________ Костин А.В.                                         		____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                        	«___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

# ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ №______

# «НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ»

Квалификация: 4-6 разряды

Код профессии: 14919

| Разработал: | Пастухова Т.Г., Инженер по метрологии |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки рабочих на профессию «наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 4 разряда и повышения их квалификации до уровня 5-6 разряда .

К обучению привлекаются лица, имеющие опыт работы по родственной профессии.

Сборник содержит квалифицированную характеристику, учебный план, программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с профессиональным стандартом «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (рег. номер 275, код 40.067, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1117н) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочих.

Срок обучения при переподготовке рабочих установлен 3 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 132 часов, на производственное - 380 часа. При повышении квалификации на теоретическое обучение отводится 84 часа, на производственное – 270 часов.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Теоретическая часть должна быть освоена в форме семинаров и лекций, консультаций, самостоятельной подготовки с использованием учебников, интернет-сайтов, содержащих сведения по общим и профессиональным знаниям.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Охрана окружающей среды» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ» 4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для переподготовки рабочих по профессии «наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Настройка и наладка устройств релейной защиты, электроавтоматики. |
|  | Наладка простых электронных теплотехнических приборов, контрольно – измерительных приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов. |
|  | Составление и макетирование простых и средней сложности схем. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

- Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача приборов  автоматического регулирования средней сложности, контрольно-измерительных приборов и оборудования с  подгонкой и доводкой  ответственных деталей и узлов.

- Слесарная обработка деталей и сборка зубчатых и червячных зацеплений.

- Определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их.

- Монтаж средней сложности схем соединений .

- Определение потребности в запасных частях для ремонта средств измерений и оборудования.

- Входной контроль и освоение вновь вводимых  в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и оборудования, узлов учета энергоресурсов.

- Выявление и устранение дефектов в работе контрольно-измерительных приборов и автоматики при пуско-наладочных работах.

8. Выполнение настройки параметров, защитных уставок и характеристик средств измерений в соответствии с условиями их эксплуатации.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

- Устройство, принцип работы и способы наладки приборов, механизмов, оборудования, а также способы их юстировки/регулировки.

- Схемы простых специальных регулировочных установок.

- Основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивлений в различных звеньях цепи.

- Назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента.

- Основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах шероховатости (классах чистоты обработки).

- Правила вычисления абсолютной и относительной погрешности приборов.

- Сорта и виды антикоррозионных масел и смазок, наименование и маркировку обрабатываемых материалов.

- Основы электротехники в объеме выполняемой работы.

- Правила чтения чертежей и схем.

- Звуковую и световую сигнализации.

- Автоматическую отсечку газопотребляющих агрегатов в аварийных ситуациях.

- Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 4 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 132 |  |
|  | Общетехнический курс | 56 |  |
| 1 | Материаловедение | 10 | Зачет |
| 2 | Электротехника | 10 | Зачет |
| 3 | Допуски и технические измерения | 8 | Зачет |
| 4 | Чтение чертежей | 8 | Зачет |
| 5 | Специальный курс |  |  |
| 5.1 | Введение | 1 |  |
| 5.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 | Зачет |
| 5.3 | Основы автоматизации технологических процессов | 55 | Зачет |
| 6 | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 7 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 8 | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 380 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 514 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ» 4 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-9 | 10-12 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  |  | 132 |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материаловедение | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 2. | Электротехника | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 10 |
| 3. | Допуски и технические измерения | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 8 |
| 4. | Чтение чертежей | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 8 |
| 5. | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | Основы автоматизации технологических процессов | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 56 |
| 6. | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 7. | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
| 8. | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение |  |  | 41 | 41 | 99 | 99 | 100 | 380 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 52 | 52 | 55 | 55 | 99 | 99 | 102 | 514 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Материаловедение

Характеристика материалов, применяемых при эксплуатации и ремонте оборудования. Металлы и их сплавы. Их основные свойства. Влияние содержания углерода на свойства металлов и сплавов. Классификация сталей и чугунов по химическому составу, способам выплавки и применению. Маркировка сталей. Прокатные стали. Профили прокатных сталей. Сортамент проката. Сортамент труб, применяемых в газовой промышленности. Цветные металлы и сплавы. Область применения. Коррозия металлов и сплавов. Причины возникновения коррозии. Меры по предохранению металлов от коррозии. Прокладочные и уплотнительные материалы, разрешенные для использования на газопроводах и газовом оборудовании. Абразивные материалы. Шлифовальные круги и приспособления. Смазочные и обтирочные материалы, их свойства. Выбор смазочных материалов. Лакокрасочные материалы, их назначение и применение.

2  Электротехника

Электрический ток, сущность, действие, сила и напряжение. Единицы измерения. Напряжение, работа и мощность постоянного тока. Получение трехфазного тока. Мощность переменного тока.  Электрооборудование. Классификация электродвигателей, применяемых в качестве электропривода технологического оборудования. Наждачные точила с электроприводом. Электроинструмент. Распределительные щитки. Электроизмерительные приборы. Назначение, принцип действия.

3  Допуски и технические измерения

Виды погрешностей, неизбежные при изготовлении деталей. Номинальный размер. Погрешности размера. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах. Методы измерения, инструмент для измерения. Чувствительность измерительных приборов. Погрешность при измерении.

4  Чтение чертежей

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизы. Последовательность работы при снятии эскизов с натуры. Обмеры деталей. Нанесение размеров. Разрезы и сечения. Разрезы поперечные и продольные. Схемы. Обозначение резьбы крепежных деталей, трубных соединений, зубчатых колес, пружины; шпоночных и шлицевых соединений, сварочных соединений; шероховатости, чистота обработки поверхностей. Чтение чертежей и схем. Монтажные и строительные чертежи. Схемы газопроводов и газовых коммуникаций. Условные обозначения запорной, регулирующей и предохранительной арматуры.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Введение | 1 |
| 5.2 | Контрольно-измерительные приборы | 15 |
| 5.3 | Основы автоматизации технологических процессов | 10 |
| 5.4 | Монтаж приборов и средств автоматизации | 15 |
| 5.5 | Наладка контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования | 15 |
| 5.6 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
| Итого | 76 |

Программа предмета

5.1 Введение

Роль автоматизации технологических процессов как средства контроля и стабилизации технологических параметров, а также обеспечения безопасной работы технологического оборудования. Ознакомление с программой спецкурса.

5.2  Контрольно-измерительные приборы

Классификация контрольно-измерительных приборов

- по назначению: для измерения давления, температуры, расхода

- по воспроизведению значения измеряемой величины: показывающие, регистрирующие, суммирующие, комбинированные, сигнализирующие.

- по точности измерений: технические, контрольные, образцовые.

Основные понятия метрологии: термины и определения, единицы физических величин (основные единицы); погрешности измерений и измерительных приборов; надежность приборов.

Единицы измерения температуры, давления, расхода. Технические требования, предъявляемые к измерительным приборам. Понятие об измерительных преобразователях электрических и неэлектрических величин.

Приборы для измерения температур. Общие понятия, методы измерения температур и классификация приборов. Устройство, принцип действия.

Приборы для измерения давления, классификация, пределы измерения различных видов приборов для измерения давления и разрежения. Устройство, принцип действия. Датчики (преобразователи) давления. Классификация приборов для измерения расхода.

Современные контрольно-измерительные приборы. Измерители-регуляторы, контроллеры, программируемые приборы, модули ввода/вывода, бесконтактные датчики, сигнализаторы и др. Устройство и принцип действия.

Чтение чертежей и простых схем контроля и регулирования.

5.3  Основы автоматизации технологических процессов

Основные сведения об автоматизации технологических процессов. Назначение и цели автоматизации. Виды автоматизации. Системы автоматизированного управления. Объекты автоматизации и их параметры. Системы регулирования параметров. Контрольно-измерительные приборы, обеспечивающие регулирование. Характеристика систем автоматического регулирования. Основные регуляторы.

Внедрение автоматизированных процессов в производство. Методы автоматизации. Преимущества автоматизации технологических процессов.

5.4  Монтаж приборов и средств автоматизации

Требования к условиям монтажа контрольно-измерительных приборов. Место для монтажа. Монтажные схемы, схемы автоматизации, рабочие чертежи. Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах. Специальный инструмент, монтажные приспособления.

Классификация методов измерений. Виды погрешностей измерений. Классификация приборов по способу монтажа.

Монтаж приборов и средств автоматизации – датчиков всех типов (температуры, уровня, давления, расхода и перепада, контроля загазованности), сигнализаторов и вторичных приборов. Монтаж исполнительных и регулирующих устройств

Способы монтажа электрических, пневматических и гидравлических исполнительных механизмов.

Основные требования к монтажу щитов и пультов, кабелей и проводов, трубных проводок и пневмокабелей. Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и пультах. Монтаж релейных панелей управления.

5.5  Наладка контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования

Понятие наладочных работ. Организация наладочных работ. Техническая документация при выполнении наладочных работ. Оборудование и приспособления для проведения наладочных работ

Проверка и наладка средств измерений и автоматизации. Комплексная наладка систем автоматического управления.

Наладка приборов и средств автоматизации на оптимальный режим работы при работающем технологическом оборудовании.

5.6 Охрана труда и промышленная безопасность

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

Тема 6 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 7  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9000 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 8 Инструменты Бизнес-системы

8 видов потерь. Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему».Стандарты.

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и организацией рабочего места | 8 |
| 2 | Обучение операциям и приемам работ наладчика контрольно- измерительных приборов и автоматики | 120 |
| 3 | Самостоятельное выполнение работ наладчика контрольно- измерительных приборов и автоматики | 244 |
|  | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
|  | Итого | 380 |

Программа производственного обучения

1  Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством

Инструктаж по безопасности труда на предприятии (проводит инженер по технике безопасности). Ознакомление с рабочим местом, инструментом и работой наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики. Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в цехе, стандартом поведения сотрудников, положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. Ознакомление с должностной инструкцией наладчика КИПиА.

2 Обучение операциям и приемам работ наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики

Изучение технической документации на контрольно-измерительные приборы, схем подключения приборов.

Обучение правилам пользования и безопасным работам специальным инструментом и приспособлениями наладчика КИП, правилам эксплуатации измерительного инструмента и электроприборами (мультиметр, токовые клещи и др.).

Обучение приемам выполнения наладки контрольно-измерительных приборов по видам: для измерения давления; температуры; расхода. Настройка программируемых приборов, ввод базы данных.

Обучение правилам выполнения монтажных работ. Совместное выполнение монтажа систем автоматики и регулирования по схемам. Обучение операциям прокладки и прозвонки кабелей и проводов.

Обучение приемам определения причин неполадок (неисправностей) и методы их устранения. Обучение приемам выполнения демонтажных работ, сборно-разборным работам. Обучение типовым работам по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и их ремонту.

Обучение правилам подготовки средств измерений к калибровке/поверке или проведению входного контроля. Обучение правилам использования и безопасной  работы средствами калибровки. Порядок сдачи средства измерений контролеру ИПиСИ.

3 Самостоятельное выполнение работ наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики данного разряда

Самостоятельное выполнение комплекса работ наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (4 разряд).

Освоение всего комплекса работ при полном соблюдении производственно-технических инструкций и правил техники безопасности под руководством инструктора производственного обучения.

Квалификационная  (пробная) работа.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ»  ДО УРОВНЯ 5-6 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 5 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных приборов автоматического регулирования и других приборов с суммирующим механизмом и/или дистанционной передачей показаний. |
|  | Настройка параметров, защитных уставок и характеристик средств измерений в соответствии с условиями их эксплуатации. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 6 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию особо сложных контрольно-измерительных приборов, цифровых контрорллеров, приборов на базе микропроцессорной техники, узлов учета энергоресурсов с дистанционной передачей . |
|  | Настройка параметров, защитных уставок и характеристик средств измерений в соответствии с условиями их эксплуатации. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен уметь:

- Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача приборов  автоматического регулирования средней сложности, контрольно-измерительных приборов и оборудования с  подгонкой и доводкой  ответственных деталей и узлов.

- Подготовка контрольно-измерительных приборов к калибровке/поверке.

- Выявление и устранение дефектов в работе контрольно-измерительных приборов, настройка и наладка систем автоматики и регулировки.

- Выполнение слесарной обработки деталей и сборка зубчатых и червячных зацеплений.

5. Составление и монтирование схемы сложных соединений и соединений средней сложности.

6. Определение потребности в запасных частях для ремонта средств измерений и оборудования.

7. Проведение входного контроля и освоение вновь вводимых  в эксплуатацию контрольно-измерительных приборов и оборудования, узлов учета энергоресурсов.

8. Выявление и устранение дефектов в работе контрольно-измерительных приборов и автоматики при пуско-наладочных работах.

9. Выполнение настройки параметров, защитных уставок и характеристик средств измерений в соответствии с условиями их эксплуатации.

10. Участие в разработке чертежей и схем деталей оборудования в метрологической  части.

11. Ремонт, регулировка, монтаж, техническое обслуживание, испытание, наладка, особо сложных контрольно-измерительных приборов, цифровых контрорллеров, приборов на базе микропроцессорной техники, узлов учета энергоресурсов с дистанционной передачей показаний.

12. Определение степени износа деталей и узлов, выявление необходимости их замены.

13. Выбор новых приборов и систем автоматизации, разбираться в современных методах и средствах измерений, программируемых приборах и автоматизированных системах.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен знать:

- Конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных контрольно-измерительных приборов, способы их регулировки и юстировки.

- Устройство точных измерительных инструментов.

- Причины возникновения дефектов в работе контрольно-измерительных приборов и автоматики, меры предупреждения и устранения их.

- Правила ремонта, проверки и юстировки сложных контрольно-измерительных приборов.

- Устройство, назначение и принцип работы установок и приборов, используемых в качестве рабочих эталонов.

- Правила чтения чертежей и схем, обозначения допусков и отклонений.

- Порядок пуско-наладочных работ, а также предмонтажной подготовки контрольно-измерительных приборов и автоматики.

- Основы физики, механики, теплотехники, электротехники, метрологии, радиотехники и электроники в объеме  выполняемой работы.

- Методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическую последовательность наладки.

- Устройство, взаимодействие особо сложных приборов, технологический     процесс их сборки и способы юстировки.

- Свойства металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении.

- Правила эксплуатации системы приборов и системы управления оборудованием на базе микропроцессорной техники, программируемых контроллеров.

- Методы диагностики цифровых контроллеров и аналогичных приборов.

14. Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии

«Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

до уровня 5 – 6 разрядов

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 84 |  |
|  | Общетехнический курс | 26 |  |
| 1 | Материаловедение | 5 | Зачет |
| 2 | Электротехника | 5 | Зачет |
| 3 | Допуски и технические измерения | 4 | Зачет |
| 4 | Чтение чертежей | 4 | Зачет |
| 5 | Специальный курс |  |  |
| 5.1 | Основы автоматизации технологических процессов | 52 | Зачет |
| 5.2 | Охрана труда | 8 | Зачет |
| 6 | Экономический курс | 2 | Зачет |
| 7 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 270 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 356 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ» ДО УРОВНЯ 5-6 разрядов

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  | 84 |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материаловедение | 3 | 2 |  |  |  |  | 5 |
| 2 | Электротехника | 3 | 2 |  |  |  |  | 5 |
| 3 | Допуски и технические измерения | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 4 | Чтение чертежей | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основы автоматизации технологических процессов | 26 | 26 |  |  |  |  | 52 |
| 5.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  |  |  | 8 |
| 6 | Экономический курс | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
|  | Производственное обучение |  |  | 40 | 80 | 80 | 70 | 270 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 43 | 41 | 40 | 80 | 80 | 72 | 356 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Материаловедение

Характеристика материалов, применяемых при эксплуатации и ремонте оборудования. Металлы и их сплавы. Их основные свойства. Влияние содержания углерода на свойства металлов и сплавов. Классификация сталей и чугунов по химическому составу, способам выплавки и применению. Маркировка сталей. Прокатные стали. Профили прокатных сталей. Сортамент проката. Сортамент труб, применяемых в газовой промышленности. Цветные металлы и сплавы. Область применения. Коррозия металлов и сплавов. Причины возникновения коррозии. Меры по предохранению металлов от коррозии. Прокладочные и уплотнительные материалы, разрешенные для использования на газопроводах и газовом оборудовании. Абразивные материалы. Шлифовальные круги и приспособления. Смазочные и обтирочные материалы, их свойства. Выбор смазочных материалов. Лакокрасочные материалы, их назначение и применение.

2  Электротехника

Электрический ток, сущность, действие, сила и напряжение. Единицы измерения. Напряжение, работа и мощность постоянного тока. Получение трехфазного тока. Мощность переменного тока.  Электрооборудование. Классификация электродвигателей, применяемых в качестве электропривода технологического оборудования. Наждачные точила с электроприводом. Электроинструмент. Распределительные щитки. Электроизмерительные приборы. Назначение, принцип действия.

3  Допуски и технические измерения

Виды погрешностей, неизбежные при изготовлении деталей. Номинальный размер. Погрешности размера. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах. Методы измерения, инструмент для измерения. Чувствительность измерительных приборов. Погрешность при измерении.

4  Чтение чертежей

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизы. Последовательность работы при снятии эскизов с натуры. Обмеры деталей. Нанесение размеров. Разрезы и сечения. Разрезы поперечные и продольные. Схемы. Обозначение резьбы крепежных деталей, трубных соединений, зубчатых колес, пружины; шпоночных и шлицевых соединений, сварочных соединений; шероховатости, чистота обработки поверхностей. Чтение чертежей и схем. Монтажные и строительные чертежи. Схемы газопроводов и газовых коммуникаций. Условные обозначения запорной, регулирующей и предохранительной арматуры.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Введение | 1 |
| 5.2 | Контрольно-измерительные приборы | 14 |
| 5.3 | Основы автоматизации технологических процессов | 9 |
| 5.4 | Монтаж приборов и средств автоматизации | 14 |
| 5.5 | Наладка контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования | 14 |
| Итого | 52 |

Программа предмета

5.1 Введение

Роль автоматизации технологических процессов как средства контроля и стабилизации технологических параметров, а также обеспечения безопасной работы технологического оборудования. Ознакомление с программой спецкурса.

5.2  Контрольно-измерительные приборы

Классификация контрольно-измерительных приборов

- по назначению: для измерения давления, температуры, расхода

- по воспроизведению значения измеряемой величины: показывающие, регистрирующие, суммирующие, комбинированные, сигнализирующие.

- по точности измерений: технические, контрольные, образцовые.

Основные понятия метрологии: термины и определения, единицы физических величин (основные единицы); погрешности измерений и измерительных приборов; надежность приборов.

Единицы измерения температуры, давления, расхода. Технические требования, предъявляемые к измерительным приборам. Понятие об измерительных преобразователях электрических и неэлектрических величин.

Приборы для измерения температур. Общие понятия, методы измерения температур и классификация приборов. Устройство, принцип действия.

Приборы для измерения давления, классификация, пределы измерения различных видов приборов для измерения давления и разрежения. Устройство, принцип действия. Датчики (преобразователи) давления. Классификация приборов для измерения расхода.

Современные контрольно-измерительные приборы. Измерители-регуляторы, контроллеры, программируемые приборы, модули ввода/вывода, бесконтактные датчики, сигнализаторы и др. Устройство и принцип действия.

Чтение чертежей и простых схем контроля и регулирования.

5.3  Основы автоматизации технологических процессов

Основные сведения об автоматизации технологических процессов. Назначение и цели автоматизации. Виды автоматизации. Системы автоматизированного управления. Объекты автоматизации и их параметры. Системы регулирования параметров. Контрольно-измерительные приборы, обеспечивающие регулирование. Характеристика систем автоматического регулирования. Основные регуляторы.

Внедрение автоматизированных процессов в производство. Методы автоматизации. Преимущества автоматизации технологических процессов.

5.4  Монтаж приборов и средств автоматизации

Требования к условиям монтажа контрольно-измерительных приборов. Место для монтажа. Монтажные схемы, схемы автоматизации, рабочие чертежи. Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах. Специальный инструмент, монтажные приспособления.

Классификация методов измерений. Виды погрешностей измерений. Классификация приборов по способу монтажа.

Монтаж приборов и средств автоматизации – датчиков всех типов (температуры, уровня, давления, расхода и перепада, контроля загазованности), сигнализаторов и вторичных приборов. Монтаж исполнительных и регулирующих устройств

Способы монтажа электрических, пневматических и гидравлических исполнительных механизмов.

Основные требования к монтажу щитов и пультов, кабелей и проводов, трубных проводок и пневмокабелей. Монтаж приборов, регулирующих устройств и аппаратуры управления на щитах и пультах. Монтаж релейных панелей управления.

5.5  Наладка контрольно-измерительных приборов и систем автоматического регулирования

Понятие наладочных работ. Организация наладочных работ. Техническая документация при выполнении наладочных работ. Оборудование и приспособления для проведения наладочных работ

Проверка и наладка средств измерений и автоматизации. Комплексная наладка систем автоматического управления.

Наладка приборов и средств автоматизации на оптимальный режим работы при работающем технологическом оборудовании.

Тема 6 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 7  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9000 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и организацией рабочего места | 8 |
| 2 | Обучение операциям и приемам работ наладчика контрольно- измерительных приборов и автоматики | 90 |
| 3 | Самостоятельное выполнение работ наладчика контрольно- измерительных приборов и автоматики | 164 |
|  | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
|  | Итого | 270 |

Программа производственного обучения

1  Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством

Инструктаж по безопасности труда на предприятии (проводит инженер по технике безопасности). Ознакомление с рабочим местом, инструментом и работой наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики. Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в цехе, стандартом поведения сотрудников, положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. Ознакомление с должностной инструкцией наладчика КИПиА.

2 Обучение операциям и приемам работ наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики

Изучение технической документации на контрольно-измерительные приборы, схем подключения приборов.

Обучение правилам пользования и безопасным работам специальным инструментом и приспособлениями наладчика КИП, правилам эксплуатации измерительного инструмента и электроприборами (мультиметр, токовые клещи и др.).

Обучение приемам выполнения наладки контрольно-измерительных приборов по видам: для измерения давления; температуры; расхода. Настройка программируемых приборов, ввод базы данных.

Обучение правилам выполнения монтажных работ. Совместное выполнение монтажа систем автоматики и регулирования по схемам. Обучение операциям прокладки и прозвонки кабелей и проводов.

Обучение приемам определения причин неполадок (неисправностей) и методы их устранения. Обучение приемам выполнения демонтажных работ, сборно-разборным работам. Обучение типовым работам по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и их ремонту.

Обучение правилам подготовки средств измерений к калибровке/поверке или проведению входного контроля. Обучение правилам использования и безопасной  работы средствами калибровки. Порядок сдачи средства измерений контролеру ИПиСИ.

3 Самостоятельное выполнение работ наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики данного разряда

Самостоятельное выполнение комплекса работ наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики (5-6 разрядов).

Освоение всего комплекса работ при полном соблюдении производственно-технических инструкций и правил техники безопасности под руководством инструктора производственного обучения.

Квалификационная  (пробная) работа.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

# Литература

Адабашьян А.К., Минаев П.А. Монтаж систем контроля и автоматики. – М.: Стройиздат, 1974.

Антипин В.С. и Наймушин В.И. Справочник молодого монтажника приборов контроля и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 1991.

Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 1988.

Кострицкий В.Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении. - Киев: Техника, 1986.

Котов К.И. и Шершевер МА. Средства измерения, контроля и автоматизации технологических процессов. Вычислительная и микропроцессорная техника. - М.: Металлургия, 1989.

Никулин Н.В. Электроматериаловедение. М.: Высшая школа, 1989.

Трофимов А.И., Ширяев А.А. Справочник слесаря КИПиА. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

## Экзаменационные билеты (4 разряд)

Билет №1

- Точность измерений. Неопределенность измерений.

- Термопреобразователи сопротивления. Основные элементы. Принцип действия.

- Калибратор измеритель стандартных сигналов КИСС-03. Устройство и принцип работы.

- Назначение журналов калибровки средств измерений. Требования к записям.

Билет №2

- Единство измерений. Обеспечение единства измерений.

- Мультиметр. Назначение. Порядок эксплуатации.

- Термоэлектродные провода. Назначение. Применение.

- Основные обязанности метрологической службы предприятия.

Билет №3

- Понятие о метрологической службе.

- Конструкция электроконтактных манометров и их установка.

- Импульсные линии. Назначение. Устройство.

- Калибровочное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске калибровочного клейма.

### Билет №4

- Размер физической величины. Значение физической величины.

- Измерительный инструмент. Основные виды. Устройство. Принцип работы.

- Безопасные приемы в работе при калибровке средств измерений и подготовке к поверке СИ.

- Поверительное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске поверительного клейма.

### Билет №5

- Показания средств измерений. Диапазон показаний средств измерений. Диапазон измерений средств измерений.

- Милливольтметры. Основные элементы. Принцип действия.

- Измерители длины. Виды. Назначение. Устройство.

- Идентификация средств измерений. Виды и содержание.

### Билет №6

- Тип средств измерений. Вид средств измерений.

- Преобразователи давления. Принцип действия.

- Монтаж КИП. Основные правила.

- Средства калибровки. Назначение. Основные требования, предъявляемые к средствам калибровки.

### Билет №7

- Шкала средств измерений. Цена деления шкалы. Длина шкалы.

- Пирометры. Типы. Принцип действия.

- Вторичные приборы, назначение и их установка.

- Помещения для калибровки. Основные требования к помещению для калибровки.

### Билет №8

- Измерительный прибор. Измерительная система.

- Термоэлектрические преобразователи. Принцип действия.

- Модули ввода/вывода. Назначение.

- Основная документация на калибровку.

### Билет №9

- Погрешность средств измерений. Виды погрешностей.

- Амперметры, вольтметры. Основные элементы. Принцип действия.

- Конструкция электроконтактных термометров и их установка.

- Оформление результатов калибровки средств измерений.

### Билет №10

- Поверка средств измерений. Поверочные схемы.

- Термопреобразователь сопротивления. Основные элементы. Принцип действия.

- Сигнализирующие приборы. Назначение.

- Требования к лицу, осуществляющему калибровку средств измерений.

## Экзаменационные билеты (5 разряд)

Билет №1

- Измерительный прибор. Погрешность и вариация показаний измерительного прибора.

- Принципиальная электрическая схема милливольтметра.

- Государственный реестр средств измерений. Назначение. Необходимость ведения.

- Эталонные средства измерений. Назначение. Основные требования, предъявляемые к эталонам. Требования к месту хранения эталонных средств измерений.

Билет №2

- Чувствительность средства измерений. Порог чувствительности средства измерений. Зона нечувствительности средства измерений.

- Принципиальная измерительная схема газоанализатора.

- Омметр Щ-34. Принцип работы.

- Поверка СИ. Назначение. Основные требования к лицу, осуществляющему поверку средств измерений.

Билет №3

- Принцип измерения. Метод измерения. Методика выполнения измерений.

- Принципиальна измерительная схема вольтметра/амперметра.

- Калибратор температуры сухоблочный КС-100. Устройство и принцип работы.

- Поверительное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске поверительного клейма.

### Билет №4

- Результат измерения. Размах результатов измерения.

- Калибратор многофункциональный Метран-510-ПКМ-А. Устройство. Принцип работы.

- рН-метр. Устройство и принцип работы.

- Эталоны. Назначение. Классификация эталонов.

Билет №5

- Поправка. Точность результатов измерений. Неопределенность результатов измерений.

- Принципиальная измерительная схема мультиметра.

- Магазин сопротивлений. Назначение. Принцип работы.

- Межповерочный интервал. Основные критерии установления межповерочных интервалов.

Билет №6

- Объект измерений. Область измерений. Виды измерений.

- Калибратор многофункциональный Метран-501-ПКД-Р. Устройство. Принцип работы.

- Приборы для учета объема энергоресурсов. Устройство. Принцип работы.

- Области использования средств измерений, подлежащих поверке.

### Билет №7

- Мера физической величины. Разновидности мер.

- Принципиальная измерительная схема измемерителя-регулятора ТРМ

- Иономер типа ЭВ-74. Устройство и принцип работы.

- Метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений. Назначение. Содержание метрологического надзора.

Билет №8

- Метрологические характеристики СИ. Документация на СИ.

- Настройка базы данных корректора.

- Клещи токоизмерительные. Устройство и принцип работы.

- Методики поверки и калибровки. Назначение. Содержание.

Билет №9

- Градуировочная характеристика средства измерений. Смещение нуля. Дрейф показаний средства измерений.

- Настройка параметров микропроцессорных измерительных приборов.

- Сигнализаторы загазованности. Принцип работы.

- Поверка средств измерений. Назначение. Подготовка к проведению поверки средств измерений.

### Билет №10

- Сходимость и воспроизводимость результатов измерения.

- Имитатор электродной системы И-02. Устройство и принцип работы.

- Счетчик импульсов. Устройство и принцип работы.

- Первичная и периодическая поверка средств измерений. Различие.

## Экзаменационные билеты (6 разряд)

Билет №1

- Поверка и калибровка средств измерений. Различие. Подготовка и порядок проведения.

- Методы определения неисправности прибора. Порядок действий.

- Изготовление и монтаж трубных проводок и узлов обвязки.

- Организация и порядок проведения калибровочных работ.

Билет №2

- Нормирование метрологических характеристик.

- Подготовка и сдача средств измерений гос. поверителю.

- Монтаж электрических проводок. Требования.

- Помещение для калибровки средств измерений. Основные требования к помещению для калибровки.

Билет №3

- Методики выполнения измерений. Основные требования к ним.

- Устройство для испытания измерительных цепей постоянного и переменного тока У300.1. Устройство и принцип работы.

- Изготовление и монтаж щитов и пультов. Требования. Технология.

4. Средства калибровки. Назначение. Основные требования, предъявляемые к средствам калибровки.

Билет №4

- Методы измерений. Классификация.

- рН-метры. Устройства для измерений рН-водных растворов.

- Монтаж приборов измерения температуры. Требования к монтажу. Пример работ.

- Поверительное и калибровочное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске поверительного и калибровочного клейма. Отличие калибровочного клейма от поверительного.

Билет №5

- Погрешность измерений. Основные виды.

- Газоанализаторы. Типы. Принципиальная схема.

- Монтаж приборов измерения давления. Требования к монтажу. Пример работ.

- Подготовка средств измерений для сдачи на калибровку или поверку. Требования. Порядок работ.

### Билет №6

- Эталоны средств измерений. Основные виды. Назначение.

- Настройка базы данных программируемых приборов. Требования. Документация. Порядок работы.

- Монтаж приборов измерения расхода. Требования к монтажу. Пример работ.

- Основные принципы составления графиков поверки и калибровки средств измерений. Назначение графиков.

### Билет №7

- Понятие о допуске.

- Мультиметры, токовые клещи. Назначение. Принцип работы.

- Монтаж приборов измерения уровня. Требования к монтажу. Пример работ.

- Оформление результатов калибровки средств измерений.

Билет №8

- Истинные и действительные значения физических величин.

- Электрические схемы измерительных приборов. Назначение. Порядок чтения.

- Монтаж регуляторов, реле, модулей. Требования к монтажу. Пример работ.

- Эталоны. Назначение. Классификация эталонов.

Билет №9

- Метрологические характеристики СИ. Документация на СИ.

- Пирометры. Назначение. Устройство и принцип работы.

- Подготовка к проведению монтажных работ. Основные принципы и методы монтажа.

- Межповерочные и межкалибровочные интервалы. Основные критерии установления межповерочных и межкалибровочных интервалов.

### Билет №10

- Обеспечение единства измерений. Основные положения.

- Преобразователь расхода электромагнитный. Принцип работы.

- Монтаж систем контроля и автоматики. Требования. Порядок проведения. Пример работ.

4.Поверка средств измерений. Классификация поверок. Основные требования к лицу, осуществляемому поверку средств измерений.