Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФенс»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы

по работе с персоналом

________________ Н.Н. Егорова

«_____»________________2023г.

Приказ/распоряжение от                   №

Основная образовательная программа профессионального обучения повышения

квалификации по профессии электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)

(код профессии - 19861)

г. Орёл

2023г.

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для повышения квалификации рабочих по  профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования            6 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с ЕТКС  и  содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 1 месяц в количестве 164 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  волочильщику для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение    рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часов

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: согласно календарному учебному графику

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательный курс | 8 |
| 2 | Общетехнический курс | 16 |
| 3 | Специальный курс | 48 |
| 4 | Производственный курс | 92 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательный курс |  |
| 1.1 | Система менеджмента качества |  |
| 1.1.1 | Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000 | 1 |
| 1.1.2 | Основные принципы и термины менеджмента качества | 1 |
| 1.1.3 | Требования ИСО 9001 | 2 |
| 1.1.4 | Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита | 2 |
| 1.1.5 | Сертификация систем менеджмента качества | 2 |
| 2 | Общетехнический курс |  |
| 2.1 | Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент | 4 |
| 2.2 | Основы технического черчения | 4 |
| 2.3. | Электротехника | 4 |
| 2.4 | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 |
| 3 | Специальный курс |  |
| 3.1 | Электрооборудование и сложные электросхемы грузоподъемных кранов | 16 |
| 3.2 | Приборы и устройства безопасности кранов | 16 |
| 3.3 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств безопасности кранов | 16 |
| 4 | Производственный курс |  |
| 4.1 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда. | 8 |
| 4.2 | Обучение операциям по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и устройств безопасности кранов | 32 |
| 4.3 | Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 44 |
| 4.4 | Квалификационная пробная работа. | 8 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен |
|  | Форма итоговой аттестации | Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия - электромонтер по ремонту и обслуживанию

## электрооборудования

Квалификация - 6 разряд

Должен уметь:

- выявлять неисправности в ходе технического обслуживания электрического оборудования подъемных сооружений;

- выполнять электромонтажные работы во время текущего ремонта, монтажа, демонтажа, наладки, регулировки и технического обслуживания подъемных сооружений;

- очистка, покраска, смазка быстро изнашиваемых деталей электрического оборудования, замена смазочных материалов;

- регулировка и наладка электрического оборудования;

- осуществлять разборку, ремонт, замену, сборку, техническое обслуживание, испытание, регулировку узлов, механизмов, агрегатов, электрических схем и оборудования с заменой отдельных деталей;

- осуществлять монтаж-демонтаж, установку контрольно-измерительных приборов, проверку их работы;

- соблюдение требований безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического оборудования;

- монтаж, демонтаж узлов, механизмов, агрегатов электрического оборудования подъемных сооружений;

- применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

- выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководству по эксплуатации;

- применять технические средства диагностирования электрооборудования;

- использовать в работе эксплуатационную документацию

- применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрического оборудования;

- выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений

Должен знать:

- устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, и механизмов, электрооборудования, обслуживаемых подъемных сооружений;

- алгоритм функционирования подъемных сооружений, предусмотренный технической документацией изготовителя;

- способы разметки деталей и электрических схем по шаблону;

- свойства, сортамент и марки электрических проводов, кабелей, изоляционных материалов;

- порядок составления простых электрических схем;

- сложные электромонтажные схемы соединений деталей и узлов;

- порядок комплектации электрического оборудования;

- методы и способы выявления неисправностей оборудования подъемного сооружения;

- основы электротехники, устройство и принцип действия узлов электрооборудования;

- чтение и понимание электрических схем подъемного сооружения;

- технологическую последовательность выполнения работ по разборке, ремонту, сборке, установке, монтажу, наладке и техническому обслуживанию механизмов, агрегатов, двигателей, электрического оборудования и машин;

- технические условия испытания, регулирования и приемки в эксплуатацию узлов, механизмов и электрического оборудования;

- назначение, устройство, правила эксплуатации механизированного, пневматического, электрического, слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов;

- устройство и правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами и устройствами

- схемы строповки, подъема, перемещения грузов;

- основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений

- правила электро- и пожарной безопасности;

- требования охраны труда при выполнении работ на высоте;

- меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;

- перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- инструкции по охране труда.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ

ИТМО, 2009.

- ИОТ 05090.13.2016 Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016 Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.40.2017 Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию грузоподъемных кранов.

- ИОТ 05090.16.2017 Инструкция по охране труда для работников выполняющие работы на высоте.

- ИОТ 05090.42.2016 Инструкция по охране труда для рабочих работающих в люльке автогидроподъемников.

- Дубовский К.Н. Электрооборудование мостовых кранов. М. «Энергия», 1970.

- Ильин Е.В. Монтаж электрооборудования мостовых кранов М.-Л., Госэнергоиздат,1962.

- Котельников В.С., Шишков Н.А., Липатов А.С., Невзоров Л.А., Горлин А.М. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов,1996.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФенс»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦМС-2

ООО «ЮниФенс»

________________  М.А. Перелыгин

«_____»________________2023г.

Приказ/распоряжение от                   №

- Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)

(код профессии - 19861)

Согласовано:                                                              Билеты  разработал:

Специалист			                                           Электрик цеха

____________   Н. А. Смолякова                              ___________   А.В. Прокопович

« ….. » ………….2023 г.			 	               « ….. » ………….2023 г

г. Орёл

2023г.

- Билет №1

1. Какие условные обозначения применяются на чертежах

2. Электрооборудование мостового крана.

3. Подготовка рабочего места к работе.

4. Система менеджмента качества - это?

- Билет №2

- 1. Что такое допуск? Какие классы точности существуют. Как обозначается допуск на            чертеже?

- 2. Постоянный ток, его получение и единицы измерения.

- 3. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

- 4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

- Билет №3

1. Контрольно-измерительные инструменты

2. Переменный ток (определение и характеристика).

3. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на                 производстве.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

- Билет №4

1. Роль электроэнергии в промышленности.

2. Электрическая цепь.

3. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности рабочих.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента             качества предприятия?

- Билет №5

1. Электрические машины и трансформаторы.

2. Приборы и устройства безопасности мостовых кранов.

3. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на                 производстве.

4. Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или не учтенной документации?

Билет №6

1. Электроизмерительные приборы.

2. Электрические элементы блокировочных устройств.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ грузоподъемными механизмами.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №7

1. Электроблокировка и защита мостовых кранов.

2. Понятие о системе планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов.

3. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №8

1. Назначение и устройство ограничителей рабочих движений механизмов мостовых кранов

2. Понятие о текущем ремонте электрооборудования кранов.

3. Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Билет №9

1. Типовая электрическая схема мостового крана.

2. Основные неисправности электрооборудования мостовых кранов и порядок их                 устранения.

3. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда.

4. Система менеджмента качества - это?

Билет №10

1. Что такое сборочные чертежи?

2. Закон Ома.

3. Правила безопасности при хождении по территории завода и цеха.

4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

Билет №11

1. Ремонт резисторов.

2. Законы Кирхгофа.

3. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

Билет №12

1. Неисправности магнитопровода.

2. Электрооборудование мостового крана.

3. Шум. Методы борьбы с шумом.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента                 качества предприятия?

Билет №13

1. Неисправности обмоток.

2. Приборы и устройства безопасности мостовых кранов.

3. Вибрация. Общие требования к защите от воздействия вибрации.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №14

1. Неисправности роторов асинхронных машин.

2. Понятие о системе планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания кранов.

3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротокам.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №15

1. Электрическое поле.

2. Электроизмерительные приборы.

3. Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФенс»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы

по работе с персоналом

________________  Н.Н. Егорова

«_____»________________2023г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к  основной образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)

(код профессии - 19861)

по «Общеобразовательному курсу»

г. Орёл

2023г.

Система менеджмента качества

Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000

Что такое Международная организация по стандартизации (ИСО). Период основания. Основные задачи технических комитетов.

Этапы развития систем менеджмента качества.

Цели разработки стандартов и создания системы менеджмента качества.

Семейство стандартов ИСО 9000. Применение и назначение стандартов семейства ИСО 9000. Состав семейства ИСО 9000:

- ИСО 9000:2005;

- ИСО 9001:2008;

- ИСО 9004:2009;

- ИСО 19011:2011.

Основные принципы и термины менеджмента качества

Восемь принципов менеджмента качества. Назначение принципов менеджмента качества.

1. Ориентация на потребителя.

2. Роль руководства.

3. Вовлечение работников.

4. Процессный подход.

5. Системный подход к менеджменту.

6. Постоянное улучшение.

7. Принятие решения, основанное на фактах.

8. Взаимовыгодное отношение с поставщиками.

Терминология ИСО 9000:2005. Основные термины: качество, система менеджмента качества, постоянное улучшение, политика в области качества, цели в области качества, аудит (проверка), несоответствие, корректирующее действие, сертификация.

Требования ИСО 9001

Что такое ИСО 9001:2008. Структура стандарта. Краткое содержание некоторых элементов ИСО 9001:2008, соответствующих профилю работы обучаемых.

Обязательная документация, требуемая стандартом. Что такое Бизнес-модель предприятия. Ее назначение. Карта процесса. Применение карт процесса. Политика в области качества. Ее назначение. Цели в области качества предприятия. Отличия целей в области качества предприятия, от целей в области качества подразделения. Вклад персонала в достижение целей в области качества. Удовлетворенность потребителя.

Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита

История термина «Аудит». Определение аудита. Классификация аудитов. Виды аудитов. Назначение аудита СМК. Объект аудита СМК. Нормативная основа аудита СМК. Примеры аудитов СМК.

Назначение аудита процесса (технологии). Объект аудита процесса. Нормативная основа аудита процесса. Примеры аудитов процесса.

Назначение аудита продукции (услуги). Объект аудита продукции. Нормативная основа аудита продукции. Примеры аудитов продукции.

Что такое внутренний аудит (первой стороной). Его назначение. Состав аудиторов при проведении внутренних аудитов.

Что такое внешний аудит. «Аудиты второй стороной». «Аудиты третьей стороной». Требования к организациям, проводящим внешний аудит.

Участники аудита. Определения терминов - аудитор, главный аудитор, заказчик аудита, проверяемое подразделение/организация.

Сертификация систем менеджмента качества

Определение сертификации. На соответствие чему проводится сертификация. Кто устанавливает соответствие.

Орган по сертификации ОАО «Северсталь-метиз». Документ, выдаваемый после проведения сертификации. Срок выдачи документа (сертификата). Подтверждение действия сертификата, его продление. Виды сертификации. Периодичность проведения сертификации (в зависимости от вида сертификации). 	Возможность организации после проведения сертификации. 	Положительные стороны при получении сертификата.

Литература

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Программа разработана:

Электрик цеха                                                                             А.В. Прокопович

Согласовано:

Начальник ЦМС-2 ООО «ЮниФенс»                                         М.А. Перелыгин

Специалист                                                                                 Н.А. Смолякова

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФенс»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы

по работе с персоналом

________________  Н.Н. Егорова

«_____»________________2023г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к  основной образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)

(код профессии - 19861)

по «Общетехническому курсу»

г. Орёл

2023г.

Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей.

Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения.

Допуски и средства измерения углов и гладких конусов.

Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические.

Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

Основы технического черчения

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесемте и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

Электротехника

Понятие об электричестве и производстве электрической энергии.

Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Напряженность и потенциал.

Понятие о механических и химических источниках электрической энергии. Электродвижущая сила (ЭДС), создаваемая источником. Единицы напряжения и электродвижущей силы. Электрическая цепь и ее элементы. Электрический ток. Величина тока, единицы измерения силы тока.

Проводники, изоляторы, полупроводники.

Электрическое сопротивление и проводимость, единицы их измерения. Зависимость сопротивления от материала, сечения, длины и температуры проводника. Температурные коэффициенты различных материалов.

Электрическая емкость, единицы измерения. Электрические конденсаторы.

Электрическая цепь и ее элементы. Источники питания, потребители электрической энергии, соединительные провода. Потери электрической энергии при перемещении единицы заряда и внутреннее падение напряжения источника питания.

Последовательное, параллельное и смешанное соединение сопротивлений. Закон Ома. Законы Кирхгофа.

Магнитное поле вокруг проводника, обтекаемого током. Силовые линии магнитного поля и их направление. Электромагниты.

Движение проводника с током в магнитном поле. Принцип действия электродвигателя и генератора постоянного тока.

Электромагнитная индукция, самоиндукция и взаимоиндукция.

Работа и мощность электрического тока. Единицы работы и мощности. Выделение тепла пои протекании тока по проводнику. Закон Джоуля-Ленца. Допустимый ток по проводнику. Установившееся значение температуры проводника. Короткое замыкание. Ток короткого замыкания. Защита участков электрических цепей от теплового воздействия токов перегрузки и токов замыкания посредством плавких предохранителей и других видов защит.

Переменный ток. Получение переменного тока. Определение переменного тока, его физический смысл. Период, частота, амплитуда, фаза. Графическое изображение переменного тока. Мгновенное и действующее значение тока и напряжения.

Принцип действия генераторов переменного тока. Цепь переменного тока. Активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Токи утечки.

Последовательное, параллельное и смешанное соединение сопротивлений в цепях переменного тока. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Полное, активное и реактивное сопротивление цепи. Разность фаз напряжения и тока. Мощность переменного тока. Коэффициент мощности.

Полная, активная и реактивная мощность.

Понятие о многофазных системах. Соединение многофазных систем. Соединение звездой и треугольником в трехфазной системе. Мощность трехфазной системы.

Пульсирующее магнитное поле. Вращающееся магнитное поле.

Трехфазные асинхронные и синхронные электрические машины.

Трансформаторы. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Холостой ход трансформатора. Работа трансформатора под нагрузкой.

Трехфазный трансформатор. Конструкция и системы охлаждения. Параллельная работа трансформаторов. Регулирование напряжения трансформаторов. Многообмоточные трансформаторы. Автотрансформаторы. Электрические измерения. Электроизмерительные приборы: амперметр, вольтметр, ваттметр, электрический счетчик, омметр и др. Схемы подключения приборов. Общие понятия о принципе действия, устройстве и применении электронных и полупроводниковых приборов.

Коммутационная аппаратура: разъединители, воздушные автоматические выключатели (автоматы), контакторы, реле, магнитные пускатели, масляные выключатели, выключатели нагрузки.

Передача и распределение электрической энергии. Объединение электростанций в энергетические системы. Линии и сети. Зависимость напряжения линии от мощности и дальности передачи.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность труда на производстве. Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО «Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах                     ООО «ЮниФенс».

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система. Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Производственная санитария и гигиена труда.  Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него. Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников ООО «ЮниФенс», порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность.	Причины возникновения пожаров  в ООО «ЮниФенс» и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности. Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках. Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

Литература

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ

ИТМО, 2009.

- ИОТ 05090.13.2016 Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016 Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.40.2017 Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию грузоподъемных кранов.

- ИОТ 05090.16.2017 Инструкция по охране труда для работников выполняющие работы на высоте.

- ИОТ 05090.42.2016 Инструкция по охране труда для рабочих работающих в люльке автогидроподъемников.

Программа разработана:

Электрик цеха                                                                             А.В. Прокопович

Согласовано:

Начальник ЦМС-2 ООО «ЮниФенс»                                        М.А. Перелыгин

Специалист                                                                                 Н.А. Смолякова

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФенс»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы

по работе с персоналом

________________ Н.Н. Егорова

«_____»________________2023г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к основной образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)

(код профессии - 19861)

по «Специальному курсу»

г. Орёл

2023г.

Электрооборудование и сложные электросхемы грузоподъемных кранов

Устройство и основные данные электрооборудования кранов мостового типа Крановые электродвигатели. Токосъемные устройства. Пусковые характеристики крановых электродвигателей. Мощность и режим работы электродвигателей. Пускорегулирующие сопротивления. Командоаппараты. Защитные и реверсивные панели. Контакторы. Промежуточные и тепловые реле, реле тока и напряжения, реле времени. Магнитные пускатели. Кнопки управления. Рубильники и пакетные выключатели. Прожекторы и трансформаторы.

Тормозные гидротолкатели и электромагниты. Приборы и устройства безопасности.

Принципиальные электрические схемы мостовых кранов. Схема электрической защиты. Схема реверсирования электропривода. Схема управления электроприводом крана прямым методом.

Неисправности электрооборудования. Классификация неисправностей электрических машин. Необходимость правильной классификации неисправностей для определения объема ремонтных работ. Внешние и внутренние неисправности, механические и электрические.

Неисправности статора асинхронных машин. Ослабление крепления активного железа в корпусе статора. Ослабление прессовки активного железа. Нарушение изоляции и замыкание между сегментами.

Ослабление крепления обмоток в пазу. Повреждения изоляции в пазовой части. Повреждения изоляции лобовых частей. Снижение изоляции вследствие попадания воды или загрязнения, старения. Пробой изоляции. Межвитковые замыкания. Нарушение контакта, обрывы обмоток.

Неисправности роторов асинхронных машин. Нарушение балансировки ротора. Неисправности обмоток, коротко-замыкающих колец. Неисправности фазных роторов. Местные перегревы, нарушения пайки обмоток.

Неисправности трансформаторов. Классификация неисправностей трансформаторов.

Неисправности магнитопровода. Общее нарушение межлистовой изоляции магнитопровода ввиду старения. Выгорание сердечника магнитопровода. Повреждение изоляции шпилек. Местное нарушение межлистовой изоляции. Ослабление прессовки магнитопровода (ввиду усадки стали магнитопровода или разбалчивания). Ослабление прессовки стыков. Разрушение изолирующих прокладок в стыках.

Неисправности обмоток. Витковые замыкания обмоток вследствие старения изоляции или местных перегревов. Пробой на корпус из-за снижения уровня главной изоляции, ввиду старения, трещин. Междуфазовое короткое замыкание.

Приборы и устройства безопасности кранов

Требования Правил по оснащению кранов приборами и устройствами безопасности. Ограничители рабочих движений для автоматической остановки: механизма подъема грузозахватного органа, механизма изменения вылета, механизма передвижения крана. Ограничители грузоподъемности (грузового момента). Регистраторы параметров. Сигнальные приборы.

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств безопасности кранов

Понятие о системе планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов. Ежемесячное техническое обслуживание. Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2. Текущий ремонт. Порядок и объем выполнения технических обслуживаний и ремонта согласно эксплуатационным документам каждого типа крана.

Проверка электрооборудования и электроаппаратуры. Устранение повреждений токосъемников, резисторов, пусковой аппаратуры реле максимального тока, электроблокировочных устройств. Замена (в случае повреждения) катушек, зачистка и замена сегментов и сухарей в контроллерах и другой аппаратуре. Замена изношенных токосъемников и контактов. Регулировка работы контроллеров. Проверка и замена тормозных магнитов. Проверка и замена электронных узлов и элементов. Регулировка тормозных электромагнитов. Замена поврежденных участков электропроводки.

Проверка и устранение неисправностей защитного заземления.

Полная проверка плавности работы всех механизмов крана, отсутствие шумов, люфтов, особенно при реверсивных переключениях.

Ремонт рубильников, предохранителей, пакетных выключателей, кнопок управления, ключей управления, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, промежуточных и тепловых реле. Ремонт максимально-токовых реле РЭО-401. Ремонт светильников и прожекторов.

Ремонт двигателей низковольтных аппаратов. Ремонт контактов толщиной более 0,5 мм и менее 0,5 мм. Допускаемые раковины на ножах рубильника, наименьшая толщина губок и ножей.

Проверка и испытание отремонтированных коммутационных аппаратов. Измерение сопротивления изоляции. Определение нажатия и провала контактов.

Ремонт электрических машин. Основные неисправности электрических машин. Электрические и механические повреждения электромашин. Осмотр, дефектация и подготовка электрической машины к ремонту, ремонт щеткодержателей. Балансировка роторов. Пропитка и сушка обмоток. Ремонт подшипниковых щитов и валов.

Определение неисправности в электроаппаратах и электродвигателях крановых механизмов, причины и способы их устранения.

Ремонт резисторов. Определение неисправностей в электросхемах грузоподъемных кранов.

Проверка правильности подключения и исправности действия ограничителей рабочих движений механизмов крана, ограничителей подъема груза,  блокировочных устройств,  сигнальных приборов и других приборов и устройств безопасности.

Литература

- Дубовский К.Н. Электрооборудование мостовых кранов. М. «Энергия», 1970.

- Ильин Е.В. Монтаж электрооборудования мостовых кранов М.-Л., Госэнергоиздат,1962.

- Котельников В.С., Шишков Н.А., Липатов А.С., Невзоров Л.А., Горлин А.М. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов,1996.

Программа разработана:

Электрик цеха                                                                      А.В. Прокопович

Согласовано:

Начальник ЦМС-2 ООО «ЮниФенс»                                 М.А. Перелыгин

Специалист                                                                          Н.А. Смолякова

Общество с ограниченной ответственностью «ЮниФенс»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы

по работе с персоналом

________________  Н.Н. Егорова

«_____»________________2023г

Приказ/распоряжение от                  №

Рабочая программа к основной образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования (6 разряд)

(код профессии - 19861)

по «Производственному курсу»

г. Орёл

2023г.

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда.

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Виды травматизма.

Меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда  и  их  выполнение.  Соблюдение правил безопасности труда при работе на строгальных станках.

Пожарная безопасность. Причины предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила  пользования  первичными средствами   пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и пожарных кранов. Оказание первой помощи при ожогах.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательный приборами, электроинструментом: отключение  электросети. Порядок проведения инструктажа по безопасности труда.

Обучение операциям по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и устройств безопасности кранов

Осмотр и ревизия электродвигателей крановых механизмов.

Осмотр и ревизия крановых защитных панелей, состояния блоков максимально-токовых реле и др.

Осмотр и ревизия ящиков резисторов.

Осмотр и ревизия контроллеров, контакторов,  промежуточных реле, концевых выключателей.  Обучение операциям по проверке поверхности контактов и правильности их касания; состояния контактных присоединений и их затяжки; чистоту электрооборудования, наличие смазки в шарнирах, подшипниках, подпятниках, храповиках и других трущихся деталях электрооборудования.

Проверка рабочей поверхности троллей, крепления изоляторов, состояния токоприемников.

Выявление неполадок в цепях управления и в силовых цепях грузоподъемных кранов и их устройств. Проверка сопротивления изоляции и целостности заземления (зануления). Проверка приборов и устройств безопасности кранов.

Самостоятельное выполнение работ электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда

Самостоятельное выполнение /под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда.

Квалификационная  пробная  работа.

Литература

- Дубовский К.Н. Электрооборудование мостовых кранов. М. «Энергия», 1970.

- Ильин Е.В. Монтаж электрооборудования мостовых кранов М.-Л., Госэнергоиздат,1962.

- Котельников В.С., Шишков Н.А., Липатов А.С., Невзоров Л.А., Горлин А.М. Справочник по техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию грузоподъемных кранов,1996.

Программа разработана:

Электрик цеха                                                                            А.В. Прокопович

Согласовано:

Начальник ЦМС-2 ООО «ЮниФенс»                                       М.А. Перелыгин

Специалист                                                                                Н.А. Смолякова