## ф.1.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
[6 empty] | электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | 2017 | год
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации
Обосновывающие |  | Продолжительность |  | Количество точек присоединения потребителей услуг
данные для расчета1 |  | прекращения, час. |  | к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3
1 |  | 0 |  | 57
2 |  | 0 |  | 57
3 |  | 0 |  | 57
4 |  | 0 |  | 57
5 |  | 0 |  | 57
6 |  | 0 |  | 57
7 |  | 0 |  | 57
8 |  | 0 |  | 58
9 |  | 0 |  | 58
10 |  | 0 |  | 58
11 |  | 0 |  | 58
12 |  | 0 |  | 58
Главный энергетик |  |  | Шахман В.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## ф.1.2
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи
электрической энергии
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации
Максимальное за расчетный период __2017____ г. |  |  | 58
число точек присоединения
Суммарная продолжительность прекращений |  |  | 0
передачи электрической энергии, час. (Тпр)
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  | 0
передачи электрической энергии (Пп)
Главный энергетик |  | Шахман В.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## ф.1.3
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя
средней частоты прекращений передачи электрической энергии
потребителям услуг сетевой организации
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации
№ |  | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п |  | показателя
1 |  | Максимальное за расчетный период |  | 58
регулирования число точек поставки
потребителей услуг сетевой
организации, шт.
2 |  | Средняя продолжительность прекращения |  | -
передачи электрической энергии
на точку поставки (Пsaidi), час.
3 |  | Средняя частота прекращений передачи |  | -
электрической энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Главный энергетик |  |  | Шахман В.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## ф.1.7
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования1
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начинается с 2018 года)
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направ- |  | Описание | Значение показателя, годы:
|  | ленные на улучшение |  | (обоснование) | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023
показателя2
Показатель средней |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
продолжительности
прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaidi), час.
Показатель средней |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
частоты прекращений
передачи
электрической
энергии на точку
поставки (Пsaifi), шт.
Показатель уровня |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
качества
осуществляемого
технологического
присоединения (Птпр)
Главный энергетик |  |  | Шахман В.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## ф.1.9
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ |  | Характеристики и (или) условия |  | Значение | Наименование и реквизиты
п/п |  | деятельности сетевой организации1 |  | характеристики | подтверждающих документов
(в том числе внутренних
документов сетевой
организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи |  | 98 | Однолинейная схема
в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 |  | Протяженность кабельных линий |  | 89 | Однолинейная схема
электропередачи в одноцепном
выражении, км
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи |  | 90.8163
в одноцепном выражении от общей
протяженности линий электропередачи
(Доля КЛ), %
3 |  | Максимальное за год число точек |  | 58 | Договоры энергоснабжения
поставки, шт.
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 90 | Однолинейная схема
5 |  | Средняя летняя температура, °С |  | 24.2
6 |  | Номер группы (m) территориальной |  | 5 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaidi)
7 |  | Номер группы (m) территориальной |  | 7 | —
сетевой организации по показателю
(Пsaifi)
Главный энергетик |  |  | Шахман В.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
1 Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) — протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % — доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; Число разъединителей и выключателей — совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; Средняя летняя температура — в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».

## ф.3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
|  |  | в период | 2017 год
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | -
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии | [5 empty] | -
с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией
в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков
его направления, шт. (Nнсзаяв тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | [5 empty] | -
(Пзаяв тпр)
Примечание: АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский" не заключает договоры об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети.
Главный энергетик |  | Шахман В.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## ф.3.2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения
договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети,
|  |  | в период | 2017 год
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | -
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, | [5 empty] | -
исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный
сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение
установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического | [5 empty] | -
присоединения заявителей к сети (Пнс тпр)
Примечание: АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский" не заключает договоры об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети.
Главный энергетик |  | Шахман В.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## ф.3.3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения
антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации,
|  |  | в период | 2017 год
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Значение
1 | [5 empty] | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда | [5 empty] | -
об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому
присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями | [5 empty] | -
в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом | [5 empty] | -
присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр)
Примечание: АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский" не заключает договоры об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети.
Главный энергетик |  | Шахман В.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## ф.4.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № формулы (пункта) |  | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 1 |  | 0
электрической энергии (Пп)
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи |  |  | 2 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi)
Показатель средней частоты прекращений передачи |  |  | 3 |  | 0
электрической энергии на точку поставки (Пsaifi)
Показатель уровня качества осуществляемого технологического |  |  | 7 или 12 |  | 0
присоединения (Птпр)
Показатель уровня качества обслуживания потребителей |  |  | 11 |  | 0.8975
услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0.884
Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | Пункт 4.1 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | Пункт 4.2 методических указаний |  | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад1
Оценка достижения показателя уровня надежности |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
оказываемых услуг, Кнад2
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации)
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых |  |  | Пункт 5 методических указаний |  | 0
услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации)
Главный энергетик |  | Шахман В.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись

## ф.4.2
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня |  |  | пункт 5
надежности оказываемых услуг, Кнад
0
2. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  |  | 0
3. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  |  | 0
4. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач
0
5. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  |  | 0
6. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  |  | 0
7. Оценка достижения показателя уровня |  |  | Пункт 5
надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  |  | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности |  |  | Пункт 5 | 0
и качества оказываемых услуг, Коб
Главный энергетик |  | Шахман В.В.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## ф.8.1, стр.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям
передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации
|  | за | месяц | 2017 | года
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## ф.8.1, стр.2
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[14 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[14 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[15 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[15 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
- | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [7 empty] | И |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0; 1
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [7 empty] | П |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [7 empty] | А |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0; 1
— по внерегламентным отключениям, | [7 empty] | В1 |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 1
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[5 empty] | Главный энергетик | [6 empty] | Шахман В.В.
[5 empty] | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [7 empty] | Подпись

## ф.8.1.1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
(в ред. от 21 июня 2017 г.)
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование)
[7 empty] | за |  |  |  | месяц | 2017 |  | года
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации
№ | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) |  |  | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уро- |  | Первичный уровень |  |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,
п/п | [5 empty] | вень присоединения |  | присоединения |  |  | присоединенных к первичному уровню присоединения, шт.
[6 empty] | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ |  | Класс напряжения, кВ | Всего |  | В разделении категорий |  |  | В разделении уровней напряжения |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | надежности потребителей |  |  | ЭПУ потребителей электрической
[13 empty] | электрической энергии |  |  | энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6—20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
- | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Главный энергетик | [5 empty] | Шахман В.В.
|  |  | Должность | [5 empty] | Ф. И. О. | [5 empty] | Подпись

## Ф.8.3
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 29 ноября 2016 г. № 1256
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период
регулирования начался после 2018 года
АО "Северсталь канаты" филиал "Волгоградский"
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное за расчетный период регулирования
|  | число точек поставки сетевой организации, шт., |  | 58
в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 |  | ВН (110 кВ и выше), шт.
20
1.2 |  | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 |  | СН-2 (6-20 кВ), шт.
28
1.4 |  | НН (до 1 кВ), шт.
10
2 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
0
3 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
0
4 |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час.
0
5 |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт.
0
Главный энергетик |  |  | Шахман В.В.
Должность |  |  | Ф. И. О. |  | Подпись